招标文件

招标人：邵阳学院

招标项目：电气工程工程学院产学研科研项目设备

招标方式：公开招标

时间：2018-11 -15

目录

一、招标公示

2018年电气工程学院产学研科研项目设备招标公告

为了更好地开展产学研项目研究，尽快出成果，尽快与企业对接，学校 需购置与该项科研配套的设备一批，现将采购有关事宜公告如下： 一、时间和地点： 报名时间：2018年11月15日至2018年11月21日17:30止 开标时间：2018年11月22日下午3点整 地点：邵阳学院七里坪校区一办公楼605室 二、投标人资格要求： 1、供应商营业执照副本复印件（三证合一、年审合格）、企业法人委托授权书（附法定代表人身份证明）及委托代理人身份证复印件，均加盖公章 2、具有较强的经济实力以及较强的技术实力和售后服务 3、投标人近三年以来完成过同类产品业绩，以合同为准（原件备查） 三、联系方式： 联系人：苏本武 蒋小蓉 李泽鹏 联系电话：0739-5306070 技术咨询联系人：林立 联系电话：18173903500 逾期未报名者不能参予投标报价，资格审核未通过，不进入下一轮投标评审。热忱欢迎有关厂（商）家前来投标，请厂（商）家自行下载附件中相应表格按明细报价，按招标文件要求做好投标文件一式三份（胶装）封存好现场开标。 国有资产管理处 2018年11月16日

- 项目概况与招标要求

1、采购项目名称：电气工程学院产学研科研项目设备

2、采购方式：公开招标

3、招标文件获取：资产处606室

4、投标文件递交：开标前递交资产处606室

5、采购项目最高限价:10.0万元

6、工期要求：  2018年12月10日前全部安装到位

7、招标时间及地址：2018年 11月22日下午3点整，邵阳学院七里坪校区一办公楼605室

8、交货地点：邵阳学院七里坪校区

9、质量要求：按技术参数及行业标准要求验收，三包期为一年

10、付款方式：交货完毕并经采购人终验收合格后付合同总金额的95%，余款作为质量保证金一年后无质量问题全部付清。

11、报价要求：不接受拆包及联合体投标，如投标报价总金额超过预算合计金额则视为自动弃标；且投标单价为固定单价，已包含但不限于人工费、机械费、材料费、运输费、包装费、装卸费、安装费、技术服务费、保险费、返工费、审批费、税金（含增值税）、利润等履行本合同义务所需一切费用，且已综合考虑人工、材料、机械、关税、汇率涨价等市场及政府政策性文件调整等风险因素（包括油费上涨）

三、投标文件内容：

1）投标报价表

2）投标人简介

3）投标人资质（供应商营业执照副本复印件（三证合一、年审合格）、企业法人委托授权书（附法定代表人身份证明）及委托代理人身份证复印件，均加盖公章

4）设备符合招标文件规定的技术响应文件

5）交货时间响应

6）售后服务响应文件等

7)相应产品合同（原件备查）

四、采购数量及技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型永磁电机半实物仿真实验系统 | 1.用途： 电机驱动实验台是专为交流电机控制，高性能数字运动控制系统（DMC）和逆变电源而设计。通过Simulink仿真软件及cSPACE控制板卡产生控制信号，并将产生的信号发送给电机驱动板卡，以达到对各类交流伺服电机的实时控制及系统校验的目的。学生既可籍此学习电机控制相关知识，又可基于此平台做相应的项目开发，提高动手能力和开发能力；研究人员还可以检验新型的电机控制模型和算法，写论文，促进科研成果的形成，以及通过这个复杂的控制器的性能展示和研究，能充分掌握电机控制系统的设计方法。 2.基本组成： 2.1 电机驱动实验台控制机箱 2.2 交流伺服电机 2.3 直流无刷电机 2.4 开关电源 2.5 仿真器 2.6 cSPACE控制器 2.7 永磁同步电机驱动控制软件以及算法 3.设备功能： 3.1 支持电机以及控制相关学科的实验教学； 3.2 支持嵌入式系统的开发平台； *2.3 支持使用快速控制原型机作为控制器，和MATLAB结合，可利用Simulink工具箱直接生成适用电机平台的C代码,无须手动编码； *2.3 利用检验各种控制算法在交流伺服电机上的应用，从而扩展到工业机器人，电动汽车等领域； *2.4 驱动器开源，可实现电路环，速度换，位置环三环控制。 *2.5 采用一个控制器控制两个驱动器分别驱动两个电机，两者都可处于工作或者负载状态。 4.关键技术指标： 3.1 交流伺服电机功率：200W； 3.2 交流伺服电机电压：36V； 3.3 交流伺服电机额定电流：7A； 3.4 交流伺服电机额定转速：3000RPM； 3.5 交流伺服电机编码器：2500CPR； 3.6 直流电机功率：250W； 3.7 直流电机电压：24VDC； 3.8 直流电机额定电流：10A； 3.9 直流电机额定转速：2750RPM； 3.10 开关电源：220V转24V； 3.11 联轴器：波纹管联轴器； 3.12 仿真器：XDS510高速仿真器 3.13 数据线：USB转串口数据线 *3.14 控制器：32位浮点数发生器； *3.15 CPU时钟：不少于150MHz； *3.12 串行接口：50000~60000的波特率； *3.13 软件：必须支持matlab或者C编程，支持最少4个数据显示和10个数据下发,带数据保存和回显功能。支持MATLAB 2009以上的版本，以及64位windows 2007以上的系统； *3.14：实验：电机传统VVVF变压变频开环控制实验，电机扭矩闭环控制实验，电机转速闭环控制实验，电机位置闭环控制实验，电机转速二阶系统响应实验，空间矢量控制实验，电流环设计实验，电机位置频域特性研究实验。 - 配置要求： - 软件配置要求：Windows 2007 64bit及以上系统，MATLAB 2009以上版本。 - 硬件配置要求：无 - 售后服务和培训：提供两年的免费保修。 | 台 | 1 |
| 2 | 信号发生器 | 1． 显示幕：4位LED显示幕 2． 衰减器：-20dB+1.0dB (at 1kHz) 3． 频率范围：0.2Hz ~2MHz （共七档） 4． 波形：正弦波, 三角波, 方波, Ramp 与脉波输出 5． 振幅：>20Vp-p (opencircuit)； >10Vp-p (加 50Ω 负载) 6． DC 飘移：<-10V ~ >+10V, (<-5V ~ >+5V 加 50Ω 负载) | 台 | 1 |
| 3 | 示波器 | 通道带宽：100MHz，200MHz 波形捕获率达200,000帧/秒 1M点FFT运算 14M全采样点的测量和运算。 创新10种一键快捷操作 38种自动测量功能 | 台 | 1 |
| 4 | 工控机 | 1． 处理器：i7-8700k及以上（带超频能力） 2． 主板：Z370支持CPU和内存超频 3． 内存DDR4 16G(带超频能力) 4． 硬盘：250G M.2接口固态硬盘、1TB机械硬盘 5． 一体式水冷散热器（用于超频时散热） 6． 电源：600W金牌电源（保障超频供电） 7． 显示器：24寸1080P 60Hz高清显示器 | 台 | 1 |
| 5 | 上位机 | - 工业商用级 - 六核十二线程 i7-8750H及以上 3、独立显卡 4、内存：DDR4 8GB及以上 5、独立声卡与网卡 6、硬盘：1TB机械硬盘、128G 固态硬盘及以上 7、预装WIN7以上 | 台 | 1 |
| 6 | 内置式永磁同步电机 | 1、额定功率：1.3kW 2、额定电压：220V 3、额定转矩：8.28Nm 4、额定电流：8.6A 5、峰值电流：25.8A 6、额定转速：1500 7、绝缘等级：F级 8、防护等级：IP54/IP65 9、编码器：增量式光电编码器（ABZ+uvw，分辨率2500线） 10、可选编码器：省线式光电编码器/旋转变压器/绝对值编码器 | 个 | 6 |
| 7 | 表贴式永磁同步电机 | 1、额定功率：1.8kW 2、额定电压：220V 3、额定转矩：11.46Nm 4、额定电流：10.7A 5、峰值电流：32.1A 6、额定转速：1500 7、绝缘等级：F级 8、防护等级：IP54/IP65 9、编码器：增量式光电编码器（ABZ+uvw，分辨率2500线） 10、可选编码器：省线式光电编码器/旋转变压器/绝对值编码器 | 个 | 1 |
| 8 | 蓄电池 | 1、额定容量：20ah 2、单只重量：6.90.2kg 3、循环次数：400-600次 | 个 | 5 |
| 9 | 内置式永磁电机控制器样机 | 1、额定功率3kW； 2、提供永磁电机控制器样机源程序及电路设计原理图及PCB图 3、可以同时支持增量式光电编码器和SPI或SSI绝对式编码器 4、驱动器使能、脉冲或PWM占空比输入，方向输入 5、控制接口包括CAN、RS232、PWM和IO、模拟信号 | 个 | 1 |
| 备注 | 1、以上设备需自带操作系统 2、投标供应商须提供设备出厂合格证明（原件备查） |  |  |  |

五、投标文件商务部分要求：

要求写要工整，凡修改处应由投标全权代表盖章，投标文件一式三份，正本一份，副本二份，于招标前交邵阳学院七里坪校区办公楼606室。

- 评标方法：总报价不能超过最高限价，分两轮报价，资质、技术参数、交货时间响应后以第二轮报价为准，满足条件情况下，价格最低的中标.

国有资产管理处

2018-11-15