2025消防设施维保项目

采购公告

项目编号：SYXYFEYY-2025-1101

采购项目：消防设施维保维保

| 采购单位 | 邵阳学院附属第二医院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 消防设施维保维保 |
| 项目预算 | 人民币壹拾陆万柒仟贰佰元整（¥167,200.00） |
| 采购方式 | 院内自主采购 |
| 公告日期 | 2025年11月27日 |
| 报名截止时间 | 2025年12月4日12时00分 |
| 谈判时间 | 2025年12月5日15时00分 |
| 谈判地点 | 邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室 |
| 项目联系人 | 李先生 |
| 联系方式 | 0739-5270379 |

第一章 采购邀请函

邵阳学院附属第二医院就“消防设施维保维保项目”（项目编号：SYXYFEYY-2025-1101）进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加谈判。

一、项目概况

为保证邵阳学院附属第二医院的消防设施设备优质可靠运行，现拟对邵阳学院附属第二医院消防设施维保服务进行招标，服务周期为自中标之日起一年。主要包含所有楼层的消防设施（自动喷淋、室内消火栓、自动报警系统、应急照明疏散指示系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、灭火器）的维保服务，每月按时提供维护保养记录。

二、供应商资格要求

- 1.投标人必须是具有独立法人资格的专业维保公司（提供营业执照副本复印件）

- 2.已在社会消防技术服务信息系统登记备案（消防设施维护保养检测）

三、报名资料提交

时间：2025年11月27日至12月4日（工作日9:00-11:30，14:30-17:00）
地点：邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室（6号楼309）
方式：现场报名，需提供营业执照复印件、法定代表人授权书及供应商资格要求所含内容的证明材料，胶装成册

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月5日15时（北京时间）
地点：邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室
逾期送达或未按要求密封的响应文件将不予受理

重要提示：供应商须在响应文件中提供真实、准确、完整的材料，任何虚假材料将导致投标无效并承担相应法律责任。

第二章 供应商须知

一、磋商程序

- 供应商签到及资格审查

- 宣布磋商纪律及注意事项

- 响应文件密封递交

- 磋商小组与供应商磋商确认

- 磋商小组评审并推荐成交候选人

二、响应文件编制要求

- 响应文件须按第四章格式要求编制

- 所有文件均需加盖公章，复印件需注明"与原件一致"

- 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应的全部内容及为完成上述内容所必须的临时工程、材料、劳务、税金等所需的费用。投标单位要熟懂国家消防维保政策、文件及各类定额政策，慎重报价，如有漏项，风险由投标单位自行负责

- 响应文件正本1份

三、磋商规则

1. 磋商小组由采购人代表和相关专家共3人组成
2. 磋商过程中供应商不得透露可能影响公平竞争的信息
3. 响应报价不得高于预算
4. 磋商结束后，供应商须在等候区等待通知

第三章 采购需求

一、医院院区

| 位置 | 消防设施名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 火灾自动报警系统点位 | 866 |  |
|  | 应急疏散指示点位 | 445 |  |
|  | 室内消火栓系统点位 | 103 |  |
|  | 4公斤干粉灭火器 | 208具 |  |
|  | 应急广播系统 | 有 |  |
|  | 气体灭火系统 | 有 |  |
|  | 喷淋系统 | 有 |  |
|  | 防排烟系统 | 有 |  |
|  | 防火卷帘系统 | 有 |  |
|  | 防火分隔设施 | 有 |  |
| 2号楼 | 火灾自动报警系统点位 | 383 |  |
|  | 应急疏散指示点位 | 153 |  |
|  | 室内消火栓系统点位 | 31 |  |
|  | 4公斤干粉灭火器 | 62具 |  |
|  | 应急广播系统 | 有 |  |
|  | 气体灭火系统 | 有 |  |
|  | 喷淋系统 | 有 |  |
|  | 防排烟系统 | 有 |  |
|  | 防火分隔设施 | 有 |  |
| 3号楼 | 火灾自动报警系统点位 | 355 |  |
|  | 应急疏散指示点位 | 141 |  |
|  | 室内消火栓系统点位 | 21 |  |
|  | 4公斤干粉灭火器 | 50具 |  |
|  | 应急广播系统 | 有 |  |
|  | 喷淋系统 | 有 |  |
|  | 防排烟系统 | 有 |  |
|  | 防火分隔设施 | 有 |  |
| 5号楼 | 火灾自动报警系统点位 | 2065 |  |
|  | 应急疏散指示点位 | 880 |  |
|  | 室内消火栓系统点位 | 232 |  |
|  | 4公斤干粉灭火器 | 350具 |  |
|  | 应急广播系统 | 有 |  |
|  | 气体灭火系统 | 有 |  |
|  | 喷淋系统 | 有 |  |
|  | 防排烟系统 | 有 |  |
|  | 防火卷帘系统 | 有 |  |
|  | 防火分隔设施 | 有 |  |
| 6号楼 | 应急疏散指示点位 | 79 |  |
|  | 室内消火栓系统点位 | 16 |  |
|  | 4公斤干粉灭火器 | 36具 |  |
|  | 防火分隔设施 | 有 |  |
| 高压氧室 | 火灾自动报警系统点位 | 4 |  |
|  | 应急疏散指示点位 | 6 |  |
|  | 4公斤干粉灭火器 | 8具 |  |
|  | 气体灭火系统 | 有 |  |
| 核磁共振 | 火灾自动报警系统点位 | 4 |  |
|  | 应急疏散指示点位 | 3 |  |
|  | 4公斤干粉灭火器 | 2具 |  |
|  | 气体灭火系统 | 有 |  |
| 污水处理间 | 灭火器 |  | 有（未指明具体类型和数量） |
| 氧气房 | 推车式干粉灭火器 |  | 有（未指明具体数量） |

二、西湖校区

| 位置 | 消防设施名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图书馆 | 火灾自动报警系统点位 | 268 |  |
|  | 应急疏散指示点位 | 112 |  |
| 教学楼 | 应急疏散指示点位 | 94 |  |
|  | 室内消火栓系统点位 | 21 |  |
| 科教楼 | 应急疏散指示点位 | 80 |  |
|  | 室内消火栓系统点位 | 18 |  |
| 男生宿舍 | 应急疏散指示点位 | 84 |  |
|  | 室内消火栓系统点位 | 21 |  |
| 女生宿舍 | 应急疏散指示点位 | 144 |  |
|  | 室内消火栓系统点位 | 24 |  |
| 食堂（含体育馆） | 灭火器 |  | 有（未指明具体类型和数量） |
|  | 室外消火栓及水泵接合器 | 2套 |  |
| 校区室外部分 | 消防管道及阀门 |  | 有（未指明具体数量） |
|  | 室外消火栓 | 6套 |  |
|  | 水泵接合器 | 2套 |  |

1. 以上表格统计了邵阳学院附属第二医院各建筑消防设施配置情况

2. 对于有明确数量的设施，已标注具体数量；对于仅提及但未明确数量的系统，标注为"有"

三、评分标准

| 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务及技术部分 (70分) | 机构资质 (5分) | - 系统查询证明资料(2分)； - 近1年财务报表或审计报告复印件(1分)； - 近6个月完税证明及社保缴纳凭证（2分） |
|  | 类似业绩 (15分) | - 近三年类似项目合同数量(每份3分，最高9分)； - 合同金额(大型项目每份3分，最高6分)； - 业主评价(优良评价每份1分，最高3分)。 |
|  | 技术方案 (30分) | - 质量保证措施(3分)； - 维保响应机制(4分)； - 人员配备与管理(3分)； - 维保技术方案(6分)； - 安全文明措施(2分)； - 设备配备(2分)； - 检测方案(3分)； - 人员证书(2分)； - 特种作业证书(2分)； - 应急预案(3分)。 |
|  | 服务和承诺 (20分) | - 质保期承诺(3分)； - 服务响应时间承诺(4分)； - 质保期内及质保期外服务承诺(10分)； - 技术培训服务(3分)。 |
| 投标报价 (30分) | 报价 (30分) | 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 |

- 报价要求

- 投标总报价包括所需设备购置费、税费、运输费、安装及调试费、设备安装所需辅助材料费、设备所必须的备品备件费、装卸费、保险费、技术培训费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其他相关服务及售后服务费等。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

第四章 响应文件格式要求

一、响应文件组成

- 响应函（格式见附件1）

- 法定代表人授权书（格式见附件2）

- 响应要求的资格证明材料及相关文件

二、响应文件格式要求

- 响应文件应使用A4幅面纸张打印

- 正文字体为宋体小四号，标题为黑体三号

- 所有文件应装订成册并编制连续页码

- 响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称

- 每页均需加盖单位公章（骑缝章）

三、附件：响应文件格式模板

附件1：响应函格式

| 响应函 |  |
| --- | --- |
| 致：邵阳学院附属第二医院 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价 | 人民币 元（¥ ） |
| 我方声明： 1. 已完全理解采购文件要求 2. 响应报价为最终含税报价 3. 同意按采购文件要求签订合同 |  |
| 供应商（公章） |  |
| 法定代表人（签字） |  |
| 日期 | 年 月 日 |

附件2：法定代表人授权书格式

## 授权委托书

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日