全自动电脑验光仪项目

采购文件

项目编号：SYXYFEYY-2025-1204

采购项目：全自动电脑验光仪

| 采购单位 | 邵阳学院附属第二医院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 全自动电脑验光仪 |
| 项目预算 | 人民币壹拾万元整（¥100,000.00） |
| 采购方式 | 院内自主采购 |
| 公告日期 | 2025年12月29日 |
| 报名截止时间 | 2026年1月8日12时00分 |
| 谈判时间 | 2026年1月9日15时00分 |
| 谈判地点 | 邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室 |
| 项目联系人 | 李先生 |
| 联系方式 | 0739-5270379 |

第一章 采购邀请函

邵阳学院附属第二医院（采购人）就“全自动电脑验光仪”（项目编号：SYXYFEYY-2025-1204）进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加谈判。

一、项目概况

为确保我院医疗设备正常运行，提高医疗服务质量，现面向社会公开邀请符合条件的供应商参加院内设备采购项目。

二、供应商资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（近1年财务报表或审计报告复印件）

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（项目对应的资格证书）

三、报名资料提交

时间：2025年12月29日至2026年1月8日（工作日9:00-11:30，14:30-17:00）
地点：邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室（6号楼309）
方式：现场报名，需提供营业执照复印件、法定代表人授权书及供应商资格要求所含内容的证明材料，胶装成册

四、响应文件提交

截止时间：2026年1月9日15时（北京时间）
地点：邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室
逾期送达或未按要求密封的响应文件将不予受理

重要提示：供应商须在响应文件中提供真实、准确、完整的材料，任何虚假材料将导致投标无效并承担相应法律责任。

第二章 供应商须知

一、谈判程序

- 供应商签到及资格审查

- 宣布谈判纪律及注意事项

- 第一轮报价（密封递交）

- 确认第一轮报价并作出最终报价（报价单需盖公章）

- 谈判小组评审并推荐成交候选人

二、响应文件编制要求

- 响应文件须按第四章格式要求编制

- 所有文件均需加盖公章，复印件需注明"与原件一致"

- 报价为人民币含税价，包含运输、安装、培训等一切费用

- 响应文件正本1份

三、谈判规则

1. 谈判小组由采购人代表和相关专家共3人组成
2. 谈判过程中供应商不得透露可能影响公平竞争的信息
3. 最终报价不得高于首轮报价
4. 谈判结束后，供应商须在等候区等待通知

第三章 采购需求

一、技术要求

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 球镜：-28.00D至+25.00D (VD = 12 mm) (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)，最高球镜达到≥-28.00D |
| 2 | 柱镜：0至±11.00 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)，最高柱镜≥±11.00 D |
| 3 | 轴位：0至 180° (1° / 5°增量 |
| 4 | 最小可测量瞳孔直径：≤Ø2mm |
| 5 | 曲率半径:5.00至13.00mm |
| 6 | 角膜折射参数 n=1.3375 |
| 7 | 柱镜:0至±11.00D |
| 8 | 轴位:0至180°（1°/5°增量） |
| 9 | 瞳孔距离测量（PD）：远用30至80mm |
| 10 | 瞳孔大小测量（PS）：1.0至10.0 mm |
| 11 | 角膜大小测量（CS）: 10.0至14.0mm |
| 12 | 双环大瞳孔区域成像，可测6mm瞳孔区域屈光（同时测量明、暗瞳孔两个区域的屈光度） |
| 13 | CAT（白内障）模式：屈光间质混浊测量模式 |
| 14 | 测量方式：自动/手动，手摇柄操作 |
| 15 | 显示：彩色LCD液晶屏 |

二、商务要求

- 交货期：合同签订后30个日历日内

- 交货地点：邵阳学院附属第二医院

- 质保期：5年（自验收合格之日起）

- 付款方式：完成验收后30日内支付

第四章 响应文件格式要求

一、响应文件组成

- 响应函（格式见附件1）

- 法定代表人授权书（格式见附件2）

- 报价表（格式见附件3）

- 技术条款响应表（格式见附件4）

- 商务条款响应表（格式见附件5）

二、响应文件格式要求

- 响应文件应使用A4幅面纸张打印

- 正文字体为宋体小四号，标题为黑体三号

- 所有文件应装订成册并编制连续页码

- 响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称

- 每页均需加盖单位公章（骑缝章）

三、附件：响应文件格式模板

附件1：响应函格式

| 响应函 |  |
| --- | --- |
| 致：邵阳学院附属第二医院 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价 | 人民币 元（¥ ） |
| 交货期 | 合同签订后 天 |
| 质保期 | 年 |
| 我方声明： 1. 已完全理解采购文件要求 2. 响应报价为最终含税报价 3. 同意按采购文件要求签订合同 |  |
| 供应商（公章） |  |
| 法定代表人（签字） |  |
| 日期 | 年 月 日 |

附件2：法定代表人授权书格式

## 授权委托书(格式)

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

附件3：报价表格式

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）：¥ |  |  |  |  |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |
| 授权人（签字）： |  |  |  |  |
| *以下为最终报价，由授权人现场填报 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）：¥ |  |  |  |  |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |
| 授权人（签字）： |  |  |  |  |

附件4：技术参数响应表格式

| 序号 | 参数要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 注：响应情况请填写"满足"或"不满足"，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |

附件5：商务条款响应表格式

| 序号 | 商务条款内容 | 招标文件要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |  |

邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室

地址：湖南省邵阳市宝庆西路16号

邮编：422000

电话：0739-5270379