核医学科ECT维保

采购文件

第一章 采购邀请函

邵阳学院附属第二医院就“核医学科ECT维保”（项目编号：SYXYFEYY-2026-0304）进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加谈判。

一、项目概况

为保证医院医疗设备优质可靠运行，现拟对以下维保内容进行采购：工时、Symbia.net工作站、常规备件，2次预防性保养及保养耗材；不含：晶体探测器、放射源、移机、其他厂家产品及服务。维保期限1年，维保服务具体时间以合同约定为准。

二、供应商资格要求

- 1. 投标人必须是具有独立法人资格的专业维保公司，具有相关设备维保的合法资质，特定资质要求按照具体项目维保需求提供对应项目的资格证书。

- 2. 投标人的维修工程师必须获得西门子ECT维修培训证书。

三、报名资料提交

时间：2026年3月11日至3月19日（工作日9:00-11:30，14:30-17:00）
地点：邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室（6号楼309）
方式：现场报名，需提供营业执照复印件、法定代表人授权书及供应商资格要求所含内容的证明材料，胶装成册

四、响应文件提交

截止时间：2026年3月20日15时（北京时间）
地点：邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室
逾期送达或未按要求密封的响应文件将不予受理

重要提示：供应商须在响应文件中提供真实、准确、完整的材料，任何虚假材料将导致投标无效并承担相应法律责任。

第二章 供应商须知

一、谈判程序

- 供应商签到及资格审查

- 宣布谈判纪律及注意事项

- 第一轮报价（密封递交）

- 谈判小组与供应商分别进行谈判

- 供应商最终承诺及最终报价（报价单需加盖公章）

- 谈判小组评审并推荐成交候选人

二、响应文件编制要求

- 1. 响应文件须按第四章格式要求编制。

- 2. 所有文件均需加盖公章，复印件需注明“与原件一致”。

- 3. 响应文件正本1份。

三、谈判规则

1. 谈判小组由采购人代表和相关专家共3人组成。
2. 谈判过程中供应商不得透露可能影响公平竞争的信息。
3. 最终报价不得高于首轮报价。
4. 谈判结束后，供应商须在等候区等待通知。

第三章 采购需求

一、服务要求

1. 响应时间：接到故障报修电话后，2小时内电话响应，确认需要派工，工程师24小时内到达现场处理故障，不可抗力除外。

2. 开机率保证：按全年 365 天计算，维保期内确保本项目设备开机率 95％以上。

3. 日常维护：维保期内为设备提供每年2次设备制造手册标准的预防性保养服务，包含保养耗材。

4. 定期的维护保养服务至少包括：设备的安全检查、设备性能测试及校准、机械及电气检查、工作环境检测、软件系统维护、影像质量检查、设备清洁保养、运行状态检查等。保养中需更换的损耗品由中标人免费提供，保养完成后确保设备能达到正常运行的状态。

5. 提供维保范围内所有设备的不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换，签订维保合同的客户享受优先派工。

6. 备件：更换的备件必须为与原设备型号一致的西门子原厂未拆封备件，并保证更换的备件达到设备出厂的质量标准要求。并提供证明文件。

7. 投标人的维修工程师必须获得西门子ECT维修培训证书。

8. 投标人核心维修备件需提供报关单，以证明投标人备件来源的合法性。

9. 远程服务：服务方提供基于设备嵌入式远程连接服务，通过远程网络让客户与技术专家对接，可享受在线诊断、升级、自动报告及应用支持。

10. 远程服务可以实时远程读取故障代码、分析故障代码，并基于故障代码排除故障。

11. 通过以下任务和工作以保证设备达到西门子颁布的质量标准：制定检查计划，图像质量（效果）检查，评判参数结果，调整/校准，记录检查结果。

12. 按照西门子建议与要求提供安全升级，记录升级程序。

13. 将按照西门子标准及当地规定执行，具体包括：制定安全检查计划，机械安全检查，电气安全检查，记录检查结果。

14. 电话支持：提供 24小时× 365个工作日热线支持。

二、商务要求

1.付款方式：合同费用按月核算，实际支付按半年支付一次。

2.合同终止：甲方有权提前15日书面或电话告知乙方单方终止本合同，无需承担任何违约金，合同自通知载明的终止日期起生效。

3.终止结算：合同终止时，双方按实际履行至终当日结算，如小于15天，按半月结算，超过15天，则按全月结算。

第四章 响应文件格式要求

一、响应文件组成

- 1. 响应函（格式见附件1）

- 2. 法定代表人授权书（格式见附件2）

- 3. 报价表（格式见附件3）

- 4. 服务内容响应表（格式见附件4）

- 5. 商务条款响应表（格式见附件5）

- 6. 其他应提交的资料

二、响应文件格式要求

- 1. 响应文件应使用A4幅面纸张双面打印

- 2. 正文字体为宋体小四号，标题为黑体三号

- 3. 所有文件应装订成册并编制连续页码

- 4. 响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称，所有内容整体不超过25张A4纸（50面），胶装成册

- 5. 每页均需加盖单位公章（骑缝章）

三、附件：响应文件格式模板

附件1：响应函格式

| 响应函 |  |
| --- | --- |
| 致：邵阳学院附属第二医院 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价 | 人民币 元（¥ ） |
| 交货期 | 合同签订后 天 |
| 质保期 | 年 |
| 我方声明： 1. 已完全理解采购文件要求 2. 响应报价为最终含税报价 3. 同意按采购文件要求签订合同 |  |
| 供应商（公章） |  |
| 法定代表人（签字） |  |
| 日期 | 年 月 日 |

附件2：法定代表人授权书格式

## 授权委托书（格式）

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出谈判（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表为法定代表人则提供法人身份证明（格式不限）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

附件3：项目报价表

| *以下为最终报价，由法人代表或委托代理人现场填报 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）：¥ |  |  |  |  |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |
| 法人代表或委托代理人（签字）： |  |  |  |  |

附件4：服务内容响应表格式

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |

附件5：商务条款响应表格式

| 序号 | 商务条款内容 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |

邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室

地址：湖南省邵阳市宝庆西路16号

邮编：422000

电话：0739-5270379