消毒供应中心设备维保（全保）

采购文件

第一章 采购邀请函

邵阳学院附属第二医院就“消毒供应中心设备维保（全保）”（项目编号：SYXYFEYY-2026-0306）进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加谈判。

一、项目概况

为保证医院医疗设备优质可靠运行，现拟对消毒供应中心设备（详情见服务内容附设备清单）进行维护保养，维保期限1年，维保服务具体时间以合同约定为准。

二、供应商资格要求

- 1. 投标人必须是具有独立法人资格的专业维保公司，具有相关设备维保的合法资质，特定资质要求按照具体项目维保需求提供对应项目的资格证书。

- 2. 工程师必须有压力容器操作证或者维修证。

三、报名资料提交

时间：2026年3月11日至3月19日（工作日9:00-11:30，14:30-17:00）
地点：邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室（6号楼309）
方式：现场报名，需提供营业执照复印件、法定代表人授权书及供应商资格要求所含内容的证明材料，胶装成册

四、响应文件提交

截止时间：2026年3月20日17时（北京时间）
地点：邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室
逾期送达或未按要求密封的响应文件将不予受理

重要提示：供应商须在响应文件中提供真实、准确、完整的材料，任何虚假材料将导致投标无效并承担相应法律责任。

第二章 供应商须知

一、谈判程序

- 供应商签到及资格审查

- 宣布谈判纪律及注意事项

- 第一轮报价（密封递交）

- 谈判小组与供应商分别进行谈判

- 供应商最终承诺及最终报价（报价单需加盖公章）

- 谈判小组评审并推荐成交候选人

二、响应文件编制要求

- 1. 响应文件须按第四章格式要求编制。

- 2. 所有文件均需加盖公章，复印件需注明“与原件一致”。

- 3. 响应文件正本1份。

三、谈判规则

1. 谈判小组由采购人代表和相关专家共3人组成。
2. 谈判过程中供应商不得透露可能影响公平竞争的信息。
3. 最终报价不得高于首轮报价。
4. 谈判结束后，供应商须在等候区等待通知。

第三章 采购需求

一、维保设备

1.维保设备明细：

| 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | MAST脉动真空灭菌器 | MAST-A-1500 | 2 |
| - 2 | 快速式全自动清洗消毒器 | Rapid-A-520 | 2 |
| - 3 | 脉动真空清洗消毒器 | PC-L | 1 |
| - 4 | 低温等离子灭菌器 | PS-100X | 1 |
| - 5 | 医用纯水机 | Waters-1500 | 1 |
| - 6 | 医用干燥柜 | YGZ-1600S | 1 |
| - 7 | 医用低温真空干燥柜 | FEST-L100HS | 1 |
| - 8 | 硬镜清洗工作站 | Center-Y4 | 1 |
| - 9 | 医用煮沸消毒器 | ZF800-A | 1 |
| - 10 | 洁净电热发生器 | Clean S | 2 |
| - 11 | 超声波清洗机 | QX-2000 | 1 |
| - 12 | CSSD信息系统 | XHCSSD70 | 1 |
| - 13 | 两槽污物清洗槽 | CSSD.WBXL | 3 |
| - 14 | 双头洗眼器 | WJH0355B | 1 |
| - 15 | 包布检查打包台 | CSSD.JMBT | 1 |
| - 16 | 器械检查打包台 | CSSD.QMTD | 2 |
| - 17 | 多功能打包台 | CSSD.QDT-BZ | 1 |
| - 18 | 一单元双门互锁传递窗 | CSSD.HBGY | 5 |
| - 19 | 医用封口机 | XH101-CR | 1 |
| - 20 | 压力蒸汽1小时极速生物阅读器 | JS-0102-S | 1 |
| - 21 | 过氧化氢低温等离子1小时极速生物阅读器 | JS-0103-S | 1 |
| - 22 | 压力喷枪 | MAC-I | 3 |
| - 23 | 有害气体环境浓度报警系统 | ET3000(ET3000-2) | 1 |
| - 24 | 绝缘检测仪 | XH606-A | 1 |
| - 25 | 器械检查放大镜 | 8066-1 | 1 |
| - 26 | 清洗架搬运车及清洗架存放台 | Super6000-BY | 3 |

二、维保服务具体要求：

1.维修配件全部免费更换，免人工费和差旅费。服务期限：1年。

2.提供全天候保修服务及24小时*365天电话服务热线进行技术支持。报修后，2小时响应，正常情况下4小时内到达医院进行检修。

3.在省内设有备件仓库，仓库配有易损件，可保证设备正常运行。

4.保修期内免费提供设备的软件安全性升级和技术支持，对供应室信息化追溯系统免维护升级，并保证所有系统软件版本为最新版本，保证运行稳定与安全。

5.根据设备厂家指导的定期维护保养计划进行，服务完毕之后提供保养报告。

6.保证故障维修所更换的零配件为山东新华公司原厂配件，并提供证明材料，维修完成后提供维修报告，年底出具年度维保报告。

7.定期更换易损配件（如高压设备密封圈、清洗机胶条、过滤器、水机滤芯等）。

8.对2台高压灭菌器与3台清洗机设备进行温度和压力验证，并提供检测报告；对两台高压灭菌器与2台蒸汽机需进行蒸汽质量检测，并提供检测报告。

工程师必须有压力容器操作证或者维修证。

三、商务要求

1.付款方式：合同费用按月核算，实际支付按半年支付一次。

2.合同终止：甲方有权提前15日书面或电话告知乙方单方终止本合同，无需承担任何违约金，合同自通知载明的终止日期起生效。

3.终止结算：合同终止时，双方按实际履行至终当日结算，如小于15天，按半月结算，超过15天，则按全月结算。

第四章 响应文件格式要求

一、响应文件组成

- 1. 响应函（格式见附件1）

- 2. 法定代表人授权书（格式见附件2）

- 3. 项目报价表（格式见附件3）

- 4. 服务内容响应表（格式见附件4）

- 5. 商务条款响应表（格式见附件5）

- 6. 其他应提交的资料

二、响应文件格式要求

- 1. 响应文件应使用A4幅面纸张双面打印

- 2. 正文字体为宋体小四号，标题为黑体三号

- 3. 所有文件应装订成册并编制连续页码

- 4. 响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称，所有内容整体不超过25张A4纸（50面），胶装成册

- 5. 每页均需加盖单位公章（骑缝章）

三、附件：响应文件格式模板

附件1：响应函格式

| 响应函 |  |
| --- | --- |
| 致：邵阳学院附属第二医院 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价 | 人民币 元（¥ ） |
| 交货期 | 合同签订后 天 |
| 质保期 | 年 |
| 我方声明： 1. 已完全理解采购文件要求 2. 响应报价为最终含税报价 3. 同意按采购文件要求签订合同 |  |
| 供应商（公章） |  |
| 法定代表人（签字） |  |
| 日期 | 年 月 日 |

附件2：法定代表人授权书格式

## 授权委托书（格式）

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出谈判（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表为法定代表人则提供法人身份证明（格式不限）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

附件3：项目报价表

| *以下为最终报价，由法人代表或委托代理人现场填报 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）：¥ |  |  |  |  |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |
| 法人代表或委托代理人（签字）： |  |  |  |  |

附件4：服务内容响应表格式

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |

附件5：商务条款响应表格式

| 序号 | 商务条款内容 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |

邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室

地址：湖南省邵阳市宝庆西路16号

邮编：422000

电话：0739-5270379