超声维保要求

| 设备名称 | ACUSON S2000 |
| --- | --- |
| 备件 | 包含：主机所有备件+第1、第2、第3、第4、第5项五个探头 不包含：第三方产品、再安装服务及备件 |
| 工 时 | 全包 |
| 开机率保证 | 95％ |
| 安全检查 | 将按照西门子标准及当地规定执行，具体包括： -制定安全检查计划 -机械安全检查 -记录检查结果 |
| 质量保证 | 通过以下任务和工作以保证设备达到西门子颁布的质量标准： -制定检查计划 -图象质量（效果）检查 -评判参数结果 -调整/校准 -记录检查结果 |
| 预防性保养 | 提供一次保养/年，按照西门子保养计划提供，以保证设备处于最佳运行状态，包括： -记录并安排保养时间 -按照保养计划更换损耗部件 -检测 -按照厂家标准进行调校 -确认各项技术指标及性能 -记录设备状况 |
| 预防性保养耗材 | 需更换的损耗品由承保公司免费提供 |
| 远程服务 | 在线诊断、维修及应用支持。 |
| 技术电话支持 | 24小时× 365个工作日热线支持。 |

设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 安装时间 | 维保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACUSON S2000（SN:207126） | 2013/8/9 | 一年 |  |

| 超声探头明细表 No. | Description | PN | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4V1C 探头 | 07695724 | 心脏探头 |
| 2 | 9L4探头 | 10035946 | 浅表探头 |
| 3 | 4C1探头 | 08258525 | 腹部探头 |
| 4 | 7CF2 探头 | 10043226 | 四维容积探头 |
| 5 | EC9-4探头 | 10041225 | 腔内探头 |